ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО (ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО) ПЕРСОНАЛА

ПО МЕЖОТРАСЛЕВЫМ ПРАВИЛАМ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

(ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОСТИ)

# ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ  ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

БИЛЕТ № 1

1. Требования к персоналу, обслуживающему электроустановки (ПБ п.1.2.).

2. Порядок и условия производства работ в действующих электроустановках

(ПБ п.1.4.).

3. Работа с приборами  учета электроэнергии (ПБп.8.7-8.12).

4. Проверка отсутствия напряжения (ПБ п.3.3.).

# БИЛЕТ № 2

1. Состав бригады (ПБ п.2.5).

2. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ   со снятием

напряжения (ПБ гл.3.Общая часть).

3. Работа в электроустановках с применением автомобилей, грузоподъемных

машин, механизмов и лестниц (ПБ гл.11).

4. Организация работ командированного персонала (ПБ гл.12).

# БИЛЕТ № 3

1. Меры безопасности при выполнении работ в зоне влияния  электрического и

магнитного полей (ПБ п.4.1.).

2. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ

(ПБ п2.1.).

3. Обеспечение безопасности работ, проводимых в цепях измерительных приборов,

устройств релейной зашиты и автоматики, вторичных  цепях (ПБ гл.8).

4. Установка заземлений на ВЛ (ПБ п.3.6.).

# БИЛЕТ № 4

1. Порядок организации работ по наряду (ПБ п.2.2.).

2. Работы с переносными инструментами, светильниками, ручными эл. машинами,

разделительными трансформаторами (ПБ гл. 10).

3. Допуск персонала строительно-монтажных организаций к работам в действующих

электроустановках и в охранной зоне линий электропередач (ПБ гл.13).

4. Работа с приборами учета электроэнергии (ПБ п.8.7-8.12.).

# БИЛЕТ № 5

1. Порядок организации работ по распоряжению (ПБ п.2.3.).

2. Оперативное обслуживание, осмотры электроустановок (ПБ п.1.3.).

3. Работы с электроизмерительными клещами и измерительными  штангами

(ПБ п.5.2).

4. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ

(ПБ гл.3. общая часть).

# БИЛЕТ № 6

1. Порядок организации работ в порядке текущей эксплуатации согласно перечня

(ПБ п.2.4).

2. Порядок и условия производства работ в действующих  электроустановках

(ПБ П.1.4).

3. Меры безопасности при выполнении работ в зоне влияния электрического и

магнитного полей (ПБ п.4,1.).

4. Проверка отсутствия напряжения (ПБ п.3.3.).

# БИЛЕТ № 7

1. Обеспечение безопасности при выполнении работ на ВЛ без снятия напряжения

(ПБ 4.15.).

2. Выдача разрешений на подготовку рабочего места и допуск к работе (ПБ 2.6.).

3. Область и порядок применения "ПБ" (ПБ п.1.1.).

4. Установка заземлений в распределительных устройствах (ПБ п.3.5.).

# БИЛЕТ № 8

1. Подготовка рабочего места и первичный допуск бригады  к работе по наряду и

распоряжению (ПБ п.2.7.).

2. Меры безопасности при проведении работ на кабельных  линиях (ПБ п.4.14.).

3. Организация работ командированного персонала (ПБ гл.12).

4. Проверка отсутствия напряжения (ПБ п.3.3).

## БИЛЕТ № 9

1. Включение электроустановок после полного окончания работ (ПБ п.2.12).

2. Испытания электрооборудования с подачей повышенного напряжения  от

постороннего источника (ПБ п.5.1.).

3. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ

(ПБ п.2.1.).

4. Группы по электробезопасности электротехнического (электротехнологического)

персонала и  условия их присвоения (ПБ прилож.1).