ГОСТ 2.726-68

УДК 62(084.11):006.354                                                                                                  Группа Т52

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Единая система конструкторской документации

ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ

Токосъемники

Unified system for design documentation.

Graphic identifications in schemes. Slip rings

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР в декабре 1967 г.

Дата введения установлена                                                                                               01.01.71

Взамен ГОСТ 7624-62 в части разд. 20 (пп. 20.16-20.19)

переиздание. Май 2002 г.

1. Токосъемники на схемах изображают, как правило, в положении касания контактирующих элементов.

Если необходимо показать, что токосъемник не касается контактирующего элемента (например, контактного провода), то между их обозначениями оставляют зазор 1—2 мм.

2. Обозначения токосъемников приведены в таблице.

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1. Токосъемник троллейный: а) общее обозначение |  |
| б) управляемый (пантограф) |  |
| в) с третьего рельса |  |
| 2. Токосъемник кольцевой |  |
| Примечание. Допускается использовать следующее обозначение |  |