## ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ

## КОМИССИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 мая 2000 г. N 25/3

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА

РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Федеральная энергетическая комиссия Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемую Методику расчета размера платы за услуги по передаче электрической энергии (приложение).

Председатель

Федеральной энергетической комиссии

Российской Федерации

А.ЗАДЕРНЮК

Данный документ в государственной

регистрации не нуждается (Письмо Минюста России от 10 августа 2000 г. N 6781-ЭР).

Приложение

# Утверждено

Постановлением Федеральной

энергетической комиссии

Российской Федерации

от 12 мая 2000 г. N 25/3

МЕТОДИКА

РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

## I. Общие положения

1. Методика расчета размера платы за услуги по передаче электрической энергии (далее - Методика) определяет вопросы расчета размера платы за услуги по передаче электрической энергии по сетям организаций, включенных в реестр субъектов естественных монополий и расположенных на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации (далее по тексту - размера платы за услуги по передаче электрической энергии).

Настоящая Методика не рассматривает вопросы расчета размера платы за услуги Российского акционерного общества "ЕЭС России" по организации функционирования и развитию Единой энергетической системы России.

2. Под услугами по передаче электрической энергии в настоящей Методике понимаются комплексные услуги организаций, имеющих в собственности или на иных законных основаниях электрические сети, при оказании которых обеспечиваются:

- соблюдение единых условий подачи потребителю (или иным организациям) электрической энергии (мощности);

- согласованные параметры надежности;

- поддержание качества передаваемой электрической энергии в пределах государственных стандартов;

- содержание в состоянии эксплуатационной готовности технологического оборудования, зданий и энергетических сооружений, связанных с эксплуатацией электрических сетей;

- участие в оперативно - диспетчерском управлении процессом подачи электрической энергии (мощности).

II. Основные условия обоснования и расчета размера платы

за услуги по передаче электрической энергии

3. Рассмотрение и утверждение размера платы за услуги по передаче электрической энергии производится по представлению расчетов и обоснований организациями, осуществляющими деятельность по передаче электрической энергии, в соответствии с Основами ценообразования на электрическую и тепловую энергию и Порядком утверждения и применения тарифов на электрическую и тепловую энергию, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

4. Плата за услуги по передаче электрической энергии рассчитывается в виде двух предельных ставок:

экономически обоснованного (минимального) размера платы за услуги по передаче одного киловатт - часа электрической энергии, рассчитанного исходя из необходимости компенсации экономически обоснованных затрат на передачу электрической энергии, обеспечения соответствующих организаций необходимой прибылью и средствами для уплаты всех налогов и иных обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством;

максимального размера платы за услуги по передаче одного киловатт - часа электрической энергии, учитывающего суммы перекрестного субсидирования, относимые на услуги по передаче электрической энергии (на период поэтапной ликвидации перекрестного субсидирования в соответствии с программами, утвержденными Правительством Российской Федерации).

До ликвидации перекрестного субсидирования расчеты за услуги по передаче электрической энергии могут по решению региональной энергетической комиссии субъекта Российской Федерации осуществляться в пределах максимального размера платы за услуги по передаче электрической энергии, учитывающего суммы перекрестного субсидирования. При этом должно обеспечиваться равенство между объемом субсидий, предоставляемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации льготным категориям потребителей, и дополнительным объемом тарифной выручки, полученной этой организацией от повышения экономически обоснованных тарифов другим категориям потребителей, таким образом, чтобы товарная выручка в целом по организации не изменилась.

5. Расчет экономически обоснованного (минимального) размера платы за услуги по передаче электрической энергии осуществляется исходя из условий раздельного учета объемов выпускаемой продукции и состава затрат по передаче электрической энергии. В случае, если организация кроме деятельности по передаче электрической энергии осуществляет иные виды деятельности, для целей расчета размера платы за услуги по передаче электрической энергии затраты на осуществление иных видов деятельности не учитываются.

Доля общехозяйственных затрат организаций, осуществляющих деятельность по передаче электрической энергии и иные виды деятельности, относится на деятельность по передаче электрической энергии пропорционально доле прямых затрат организаций на осуществление данного вида деятельности в общем объеме прямых затрат по всем видам деятельности на период регулирования.

6. Основными исходными параметрами расчета экономически обоснованного (минимального) размера платы за услуги по передаче электрической энергии являются:

- расчетные объемы отпуска электрической энергии потребителям, включая объем отпуска электрической энергии потребителям, получающим электрическую энергию от других поставщиков, но использующих сети данной организации, определяемые исходя из планового баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках ЕЭС России;

- суммарный расчетный объем тарифной выручки соответствующих организаций на период регулирования, требуемой для компенсации экономически обоснованных затрат на передачу электрической энергии, обеспечения соответствующих организаций необходимой прибылью и средствами для уплаты всех налогов и иных обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством.

Экономическое обоснование объема тарифной выручки организаций, осуществляющих деятельность по передаче электрической энергии, производится в порядке, установленном Основами ценообразования на электрическую и тепловую энергию, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, по конкретным статьям себестоимости продукции (услуг) и расходов, финансируемых из прибыли.

##### III. Перечень материалов, представляемых

##### для обоснования размера платы за услуги

по передаче электрической энергии

7. Для установления размера платы за услуги по передаче электрической энергии организации, осуществляющие деятельность по передаче электрической энергии, в соответствии с Основами ценообразования на электрическую и тепловую энергию на территории Российской Федерации и настоящей Методикой представляют в региональную энергетическую комиссию субъекта Российской Федерации материалы, содержащие:

- бухгалтерскую и статистическую отчетность на последнюю дату их представления в соответствующие налоговые органы и органы статистики;

- отпуск потребителям электрической энергии организацией, осуществляющей деятельность по передаче электрической энергии (приложение N 1);

- сводную смету затрат, относимых на себестоимость услуг по передаче электрической энергии (приложение N 2);

- расчет амортизационных отчислений на восстановление основных производственных фондов в части, относимой на передачу электрической энергии (приложение N 3);

- расчет необходимой балансовой прибыли (приложение N 4);

- перечень объектов электросетевого строительства, финансируемых за счет оказания услуг по передаче электроэнергии, согласованный с регулирующим органом (приложение N 5);

- справка об освоении и финансировании капитальных вложений в электросетевое строительство (приложение N 6);

- расчет суммы прибыли на формирование дивидендов (приложение N 7);

- расчет налоговых платежей (приложение N 8);

- расчет общей суммы перекрестного субсидирования (приложение N 9);

- иную дополнительную статистическую и отчетную информацию в соответствии с требованиями регулирующего органа, установленными соответствующим нормативным документом.

### IV. Расчет экономически обоснованного (минимального) размера

платы за услуги по передаче электрической энергии

8. Экономически обоснованный (минимальный) размер платы за услуги по передаче электрической энергии рассчитывается дифференцированно по уровням напряжения в точке подключения потребителя к электрической сети:

- на высоком напряжении - 110 кВ (60 кВ) и выше;

- на среднем напряжении - 35 - 6 кВ;

- на низком напряжении - 0,4 кВ и ниже.

Если потребитель подключен непосредственно к шинам центра питания (подстанции), за уровень напряжения принимается значение первичного напряжения данного центра питания, независимо от уровня напряжения, на котором подключены электрические сети потребителя, а все затраты по указанному питающему центру относятся на уровень первичного напряжения.

9. Суммарный расчетный объем тарифной выручки организации, осуществляющей деятельность по передаче электрической энергии (Дсети), рассчитывается исходя из:

а) полной себестоимости передачи и распределения электрической энергии (Sсети);

б) суммы прибыли, отнесенной на передачу и распределение электрической энергии (Псети), для обеспечения необходимой рентабельности этого вида деятельности.

10. Распределение общей суммы тарифной выручки (Дсети) между классами напряжения осуществляется по принадлежности основных производственных фондов к данному классу напряжения пропорционально условным единицам амортизации на планируемый период регулирования (приложение N 10) по формулам [1], [2] и [3]:

где:

 Увн

Дсети вн = Дсети  ----------                               [1];

 У

 Усн

Дсети сн = Дсети -----------                              [2];

 У

 Унн

Дсети нн = Дсети -----------                              [3];

 У

Дсети вн -	тарифная выручка, необходимая для компенсации экономически обоснованных затрат на осуществление передачи электрической энергии по сетям высокого напряжения и покрытия части прибыли, относящейся на этот класс напряжения;

Дсети сн - 	тарифная выручка, необходимая для компенсации экономически обоснованных затрат на передачу электрической энергии по сетям среднего напряжения и покрытия части прибыли, относящейся на этот класс напряжения;

Дсети нн -	тарифная выручка, необходимая для компенсации экономически обоснованных затрат на передачу электроэнергии по сетям низкого напряжения и покрытия части прибыли, относящейся на этот класс напряжения;

У -	сумма условных единиц по оборудованию всех классов напряжения, определенная в соответствии с приложением N 10;

Увн,

Усн,

 Унн - 	суммы условных единиц по оборудованию, отнесенному к соответствующим классам напряжения, определенные в соответствии с приложением N 10.

11. Расчет экономически обоснованного (минимального) размера платы за услуги по передаче электрической энергии на высоком (ВН), среднем (СН) и низком (НН) напряжении соответственно производится по формулам [4], [5] и [6]:

Дсети вн

Т вн  = ------------------------, коп./кВт.ч               [4];

 вн

Эпо вн  х (1 - -------)

100

Дсети сн

Т сн  = --------------------- + Т вн  , коп./кВт.ч         [5];

 сн

Эпо сн  х (1 - -------)

100

Дсети нн

Т нн  = --------------------- + Т сн  , коп./кВт.ч         [6];

 нн

Эпо нн  х (1 - -------)

100

где:

Т вн,

Т сн, Т нн-	экономически обоснованный (минимальный) размер платы за услуги по передаче электрической энергии на высоком,среднем и низком напряжении соответственно, коп./кВт.ч;

Эпо вн -	отпуск электрической энергии в сеть высокого напряжения, кВт.ч;

Эпо сн -	отпуск электрической энергии в сеть среднего напряжения, кВт.ч;

Эпо нн -	отпуск электрической энергии в сеть низкого напряжения, кВт.ч;

 вн, сн, нн -нормативные коэффициенты условно - постоянных и нагрузочных потерь электрической энергии в сетях по диапазонам напряжений, утверждаемых ФЭК России в соответствии с Основами ценообразования в Российской Федерации.

V. Расчет максимального размера платы за услуги

по передаче электрической энергии, учитывающего

перекрестное субсидирование

12. Сумма перекрестного субсидирования, относимая на услуги по передаче электрической энергии, определяется по формуле [7]:

Пр сети

 суб =  оргсуб  ------------, руб.                [7];

Пр орг

где:

 суборг - общая сумма перекрестного субсидирования отдельных категорий (групп) потребителей по соответствующей организации, руб.;

Пр орг - общий объем товарной продукции соответствующей организации на период регулирования, руб.;

Пр сети - объем услуг по передаче электроэнергии в структуре товарной продукции соответствующей организации на период регулирования, руб.

13. Распределение суммы перекрестного субсидирования между сетями высокого и среднего напряжения осуществляется по формулам [8] и [9]:

Эпо вн

 суб  =  суб сети --------------, руб.             [8];

Эпо вн, сн

Эпо сн

 суб  =  субсети -------------, руб.             [9];

Эпо вн,сн

где:

 внсуб  ,  ннсуб - суммы перекрестного субсидирования, относимые на передачу энергии по сетям высокого и среднего напряжения соответственно, руб.;

Эпо вн, сн - суммарный полезный отпуск электрической энергии всеть на высоком и среднем напряжении, кВт.ч;

Эпо вн - полезный отпуск электрической энергии в сеть на высоком напряжении, кВт.ч;

Эпо сн - полезный отпуск электрической энергии в сеть на среднем напряжении, кВт.ч.

В плату за услуги по передаче электрической энергии по сетям низкого напряжения перекрестное субсидирование не включается.

14. Расчет размера ставки перекрестного субсидирования, включаемой в максимальный размер платы за услуги по передаче электрической энергии для соответствующего класса напряжения, осуществляется по формулам [10] и [11]:

 суб

Т вн суб = ----------, коп./кВт.ч                         [10];

Эпо вн

 суб

Т сн суб = ----------, коп./кВт.ч                         [11];

Эпо сн

где:

Т вн суб,

Т сн суб - ставки перекрестного субсидирования, включаемые в максимальный размер платы за услуги по передаче электрической энергии на высоком и среднем напряжении соответственно, коп./кВт.ч.

15. Расчет максимального размера платы за услуги по передаче электрической энергии, учитывающего перекрестное субсидирование, осуществляется по формулам [12] и [13]:

Т max вн = Т вн + Т вн суб, коп./кВт.ч                      [12];

Т max сн = Т сн + Т сн суб, коп./кВт.ч                      [13].

Приложение N 1

к Методике расчета размера платы за

услуги по передаче электрической энергии,

утвержденной Постановлением ФЭК РФ

от 12 мая 2000 г. N 25/3

ОТПУСК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

ПОТРЕБИТЕЛЯМ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

млн. кВт.ч

|  |  | ## Базовый период |  | Период регулирования (месяц год, квартал) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План кВтч | Факт (ожидаемое выполнение) кВтч |  |
| 1 | Отпуск электрической энергии в сеть: ВСЕГО: на ВН на СН на НН |  |  |  |
| 2 | Полезный отпуск электрической энергии |  |  |  |
|  | Потребителям, выведенным на ФОРЭМ, которым предоставляются услуги по передаче: на ВН на СН на НН |  |  |  |
|  | Потребителям, заключившим прямые договора с иными поставщиками электрической энергии: на ВН на СН на НН |  |  |  |
|  | Собственным потребителям, всего: на ВН В том числе по льготному тарифу на СН В том числе по льготному тарифу на НН В том числе по льготному тарифу |  |  |  |
|  | Итого потребителям: на ВН на СН на НН |  |  |  |
|  | Потери электрической энергии на ВН на СН на НН ИТОГО: |  |  |  |

Приложение N 2

к Методике расчета размера

платы за услуги по передаче электрической энергии,

утвержденной Постановлением ФЭК РФ

от 12 мая 2000 г. N 25/3

СВОДНАЯ СМЕТА ЗАТРАТ,

ОТНОСИМЫХ НА СЕБЕСТОИМОСТЬ УСЛУГ

ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

млн. руб.

|  |  | Базовый период |  | Отклонение | Период регулирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт (ожидаемое выполнение) |  |  |
|  |  |  |  |  | План |
| 1. | Прямые затраты, отнесенные на передачу электрической энергии: |  |  |  |  |
| 1.10 | Материальные затраты: |  |  |  |  |
| 1.11 | Работы и услуги производственного характера |  |  |  |  |
| 1.12 | Вспомогательные материалы |  |  |  |  |
| 1.13 | Покупная энергия на хозяйственные нужды, кроме электрической энергии, предназначенной для перепродажи |  |  |  |  |
| 1.20 | Заработная плата основная и дополнительная |  |  |  |  |
| 1.30 | Отчисления на социальное страхование |  |  |  |  |
| 1.40 | Амортизация основных фондов в части, относимой на передачу электрической энергии (строка 6, Приложение 3) |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 1: |  |  |  |  |
| 2. | Доля прямых затрат на передачу электрической энергии в прямых затратах по всем видам деятельности |  |  |  |  |
| 3.00 | Косвенные затраты, относимые на передачу электрической энергии |  |  |  |  |
| 3.10 | Общехозяйственные затраты: |  |  |  |  |
| 3.11 | Административно управленческие расходы |  |  |  |  |
| 3.12 | Оплата труда и отчисления на социальные нужды управленческого персонала |  |  |  |  |
| 3.13 | Расходы на служебные командировки и перемещения |  |  |  |  |
| 3.1.4. | Прочие административно управленческие расходы |  |  |  |  |
| 3.20 | Общепроизводственные расходы |  |  |  |  |
| 3.21. | Содержание сетевого не административно - управленческого персонала |  |  |  |  |
| 3.2.2. | Содержание и ремонт зданий, сооружений и инвентаря общезаводского назначения |  |  |  |  |
| 3.2.3. | Амортизация основных фондов |  |  |  |  |
| 3.30. | Отчисления в ремонтный фонд |  |  |  |  |
| 3.40. | Отчисления на содержание ГУ "СГЭН" |  |  |  |  |
| 3.50 | Отчисления на содержание РЭК |  |  |  |  |
| 3.60. | Уплата % по полученным кредитам и по бюджетным ссудам, за исключением кредитов на закупку топлива |  |  |  |  |
| 3.70. | Отчисления в фонд НИОКР |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 3 |  |  |  |  |
| 4. | Косвенные затраты, относимые на передачу электрической энергии |  |  |  |  |
| 5. | Прочие отчисления и налоги, включаемые в состав себестоимости |  |  |  |  |
| 5.10. | Отчисления в дорожные фонды (Приложение 8, строка 1.11). |  |  |  |  |
| 5.20. | Налог на землю (Приложение 8, строка 1.21) |  |  |  |  |
| 5.30. | Отчисления в страховые фонды |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 5 |  |  |  |  |
|  | Итого затрат, относимых на себестоимость услуг по передаче электрической энергии (1 + 4 + 5) |  |  |  |  |

При составлении сметы затрат на себестоимость услуг по передаче электрической энергии не учитываются расходы на содержание энергосбыта и абонентная плата РАО "ЕЭС России".

Приложение N 3

к Методике расчета размера

платы за услуги по передаче электрической

энергии, утвержденной Постановлением

ФЭК РФ от 12 мая 2000 г. N 25/3

РАСЧЕТ АМОРТИЗАЦИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ

ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ В ЧАСТИ, ОТНОСИМОЙ

НА ПЕРЕДАЧУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

млн. руб.

|  | Группы и виды основных средств | Базовый период |  |  |  |  |  |  |  | Период регулирования (мес., год, квартрл) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План |  |  |  | Факт (ожидаемое выполнение) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | ВН | СН | НН | Всего | ВН | СН | НН | Всего | ВН | СН | НН |
| 1. | Стоимость основных производственных фондов, используемых при передаче электрической энергии, на начало периода регулирования, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ввод основных производственных фондов, используемых при передаче электрической энергии, за период регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Выбытие основных производственных фондов, используемых при передаче электрической энергии, за период регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Средняя стоимость основных производственных фондов, используемых при передаче электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Средняя норма амортизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Сумма амортизационных отчислений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение N 4

к Методике расчета размера

платы за услуги по передаче электрической

энергии, утвержденной Постановлением

ФЭК РФ от 12 мая 2000 г. N 25/3

РАСЧЕТ НЕОБХОДИМОЙ БАЛАНСОВОЙ ПРИБЫЛИ,

ПРИНИМАЕМОЙ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ

ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ <*>

<*> Рассчитывается как прибыль от реализации услуг по передаче электрической энергии без учета иных видов деятельности.

млн. руб.

|  |  | Базовый период |  | Период регулирования (План) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт (ожидаемое выполнение) |  |
| 1. | Итого необходимая балансовая прибыль от реализации услуг по передаче электрической энергии (сумма строк 2 + 3 +6 + 7) |  |  |  |
| 2. | Необходимая прибыль в распоряжении, |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.10. | Фонд накопления, |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.11. | Средства на производственное развитие, из них: |  |  |  |
|  | Целевые инвестиционные средства |  |  |  |
| 2.12. | Средства на социальное развитие |  |  |  |
| 2.20. | Дивиденды по акциям |  |  |  |
| 2.30. | Резервный фонд |  |  |  |
| 3. | Налоги, уплачиваемые за счет финансовых результатов (до налогообложения прибыли) |  |  |  |
| 4. | Прибыль, не облагаемая налогом |  |  |  |
| 5. | Прибыль, облагаемая налогом |  |  |  |
| 6. | Налог на прибыль (Приложение N 8) |  |  |  |
| 7. | Налоги, уплачиваемые из прибыли, остающейся в распоряжении |  |  |  |

Приложение N 5

к Методике расчета размера

платы за услуги по передаче электрической энергии,

утвержденной Постановлением ФЭК РФ от 12 мая 2000 г. N 25/3

"СОГЛАСОВАНО"

Региональная энергетическая

комиссия субъекта

Российской Федерации

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,

ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

| N | Наименование строек и объектов | Единица измерения | Мощность оборудования (км линий электропередач) | Срок ввода в действие | Объем капитальных вложений (млн. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по перечню, |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |

Приложение N 6

к Методике расчета размера платы

за услуги по передаче электрической энергии,

утвержденной Постановлением ФЭК РФ от 12 мая 2000 г. N 25/3

СПРАВКА

ОБ ОСВОЕНИИ И ФИНАНСИРОВАНИИ КАПИТАЛЬНЫХ

ВЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОСЕТЕВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

В ПРЕДЫДУЩИЕ ПЕРИОДЫ

млн. руб.

| Наименование строек и объектов | Утверждено на базовый период |  | В течение II года базового периода |  | Остаток финансирования по смете до ввода объекта | План на период регулирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I год | II год | Освоено фактически | Профинансировано |  |  |
| Всего по перечню, |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |

Приложение N 7

к Методике расчета размера платы

за услуги по передаче электрической энергии,

утвержденной Постановлением ФЭК РФ от 12 мая 2000 г. N 25/3

РАСЧЕТ СУММЫ ПРИБЫЛИ

НА ФОРМИРОВАНИЕ ДИВИДЕНДОВ НА АКЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПЕРЕДАЧЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

| N | Наименование показателей | Единица измерений | Базовый период |  |  |  | Период регулирования | Коэфф. (гр. VIII /гр. VII) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I год базового периода |  | II год базового периода |  |  |  |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт |  |  |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
| 1. | Уставный капитал организации | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля акционерного капитала, по которому дивиденды формируются за счет оказания услуг по передаче электрической энергии <*> | % |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Годовая норма прибыли на акционерный капитал (в соответствии с долей акционерного капитала, по которому дивиденды формируются за счет оказания услуг по передаче электрической энергии) | % |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Сумма прибыли на формирование дивидендов (в соответствии с долей акционерного капитала, по которому дивиденды формируются за счет оказания услуг по передаче электрической энергии) | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<*> Пропорционально доле услуг по передаче электрической энергии в общем объеме товарной продукции.

Приложение N 8

к Методике расчета размера платы за услуги

по передаче электрической энергии, утвержденной Постановлением

ФЭК РФ от 12 мая 2000 г. N 25/3

РАСЧЕТ

ДОЛИ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ УПЛАТЕ ПРИ ОКАЗАНИИ

УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

млн. руб.

|  | Наименование налогов | Базовый период |  | Период регулирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |
| 1. | Налоги, включаемые в себестоимость, |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.10. | Отчисления в дорожные фонды, |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.11. | сумма, относимая на услуги по передаче <*> |  |  |  |
| 1.20. | Налог на землю, |  |  |  |
| 1.21. | в том числе: сумма, относимая на услуги по передаче электрической энергии <**> |  |  |  |
| 1.30. | Прочие (указать), |  |  |  |
| 1.31. | в том числе: сумма, относимая на услуги по передаче электрической энергии |  |  |  |
| 1.40. | Итого налогов, включаемых в себестоимость: |  |  |  |
| 2.0 | Налоги, уплачиваемые за счет финансового результата (до налогообложения прибыли) |  |  |  |
| 2.10. | На имущество, |  |  |  |
| 2.11. | в том числе: сумма, относимая на услуги по передаче электрической энергии <***> |  |  |  |
| 2.20. | На содержание объектов социально - культурной сферы, |  |  |  |
| 2.21. | в том числе: сумма, относимая на услуги по передаче электрической энергии |  |  |  |
| 2.30. | Сбор на нужды образовательных учреждений, |  |  |  |
| 2.31. | в том числе: сумма, относимая на услуги по передаче электрической энергии |  |  |  |
| 2.40. | Прочие (указать), |  |  |  |
| 2.41. | в том числе: сумма, относимая на услуги по передаче электрической энергии |  |  |  |
| 2.5. | Итого налогов, уплачиваемых за счет финансового результата: |  |  |  |
| 3.00 | Налоги, уплачиваемые из прибыли, остающейся в распоряжении организации (после налогообложения прибыли) |  |  |  |
| 3.10. | За использование символики России, |  |  |  |
| 3.11. | в том числе: сумма, относимая на услуги по передаче электрической энергии |  |  |  |
| 3.20. | Прочие (указать), |  |  |  |
| 3.21. | в том числе: сумма, относимая на услуги по передаче электрической энергии |  |  |  |
| 3.3. | Итого налогов, уплачиваемых из прибыли, остающейся в распоряжении организации |  |  |  |
| 4. | Налог на прибыль, |  |  |  |
| 4.1. | в том числе: Сумма, относимая на услуги по передаче электрической энергии |  |  |  |
| 5. | Итого сумма налоговых платежей, относимая на услуги по передаче электрической энергии: |  |  |  |

--------------------------------

<*>   Определяется пропорционально объему реализованной продукции.

<**> Пропорционально доле земельного участка, отведенного под электросетевые объекты.

<***>Рассчитывается пропорционально стоимости основных средств, амортизационные отчисления по которым относятся на услуги по передаче.

Приложение N 9

к Методике расчета размера

платы за услуги по передаче

электрической энергии,

утвержденной Постановлением

ФЭК РФ от 12 мая 2000 г. N 25/3

РАСЧЕТ ОБЩЕЙ СУММЫ ПЕРЕКРЕСТНОГО СУБСИДИРОВАНИЯ

| Потребители, имеющие льготы при расчете за электрическую энергию | Полезный отпуск электрической энергии Эпо (тыс. кВт.ч) | ## Тариф экономически обоснованный Т эк (коп. / кВт.ч) | Тариф льготный, Тл (коп. / кВт.ч) | Сумма перекрестного субсидирования,  орг суб= (Тэк - Тл) х Эпо (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Сельскохозяйственные потребители ВН СН НН |  |  |  |  |
| Население городское сельское |  |  |  |  |
| Другие потребители ВН СН НН |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |

Приложение N 10

к Методике расчета размера платы

за услуги по передаче электрической энергии,

утвержденной Постановлением ФЭК РФ от 12 мая 2000 г. N 25/3

СИСТЕМА УСЛОВНЫХ ЕДИНИЦ

ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕЙ СУММЫ ТАРИФНОЙ ВЫРУЧКИ

ПО КЛАССАМ НАПРЯЖЕНИЯ

1. Объем воздушных линий электропередач (ВЛЭП) 35 - 1150 кВ в условных единицах в зависимости от протяженности, напряжения, конструктивного использования и материала опор

Таблица 1

| Напряжение, кВ | Кол-во цепей на опоре | Количество условных единиц (У) на 100 кмтрассы ВЛЭП |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | материал опор |  |  |
|  |  | дерево | металл | ж/бетон |
| 1150 | - | - | 800 | - |
| 750 | 1 | - | 600 | - |
| 400 - 500 | 1 | - | 400 | 300 |
| 330 | 1 | - | 230 | 170 |
|  | 2 | - | 290 | 210 |
| 220 | 1 | 260 | 210 | 140 |
|  | 2 | - | 270 | 180 |
| 110 - 150 | 1 | 180 | 160 | 130 |
|  | 2 | - | 190 | 160 |
| 35 | 1 | 170 | 140 | 120 |
|  | 2 | - | 180 | 150 |

2. Объем ВЛЭП 0,4 - 20 кВ в условных единицах в зависимости от протяженности, напряжения и материала опор

Таблица 2

| Напряжение, кВ | Количество условных единиц (У) на 100 км трассы ВЛЭП |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | материал опор |  |  |
|  | дерево | дерево на ж/б пасынках | ж/б, металл |
| 1 - 20 | 160 | 140 | 110 |
| 0,4 | 260 | 220 | 150 |

Примечания.

1. При расчете условных единиц протяженность ВЛЭП - 0,4 кВ от линии до ввода в здание не учитывается.

2. Условные единицы по ВЛЭП - 0,4 кВ учитывают трудозатраты на обслуживание и ремонт:

а) воздушных вводов от линий в здание;

б) линий с совместной подвеской проводов.

3. Условные единицы по ВЛЭП 0,4 - 20 кВ учитывают трудозатраты оперативного персонала распределительных сетей 0,4 - 20 кВ.

3. Объем кабельных линий электропередач (КЛЭП) 0,4 - 220 кВ в условных единицах в зависимости от напряжения

Таблица 3

| Напряжение, кВ | Количество условных единиц (У) на 100 км трассы КЛЭП |
| --- | --- |
| 220 | 3000 |
| 110 | 2300 |
| 20 - 35 | 470 |
| 3 - 10 | 350 |
| до 1 кВ | 270 |

Примечание.

Кабельные вводы учтены в условных единицах КЛЭП напряжением до 1 кВ.

4. Объем подстанций 35 - 1150 кВ, трансформаторных подстанций (ТП), комплексных трансформаторных подстанций (КТП) и распределительных пунктов (РП) 0,4 - 20 кВ в условных единицах

Таблица 4

| N п/п | Наименование | Единица измерения | Количество условных единиц (У) на единицу измерения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1150кВ | 750кВ | 400 - 500 кВ | 330кВ | 220кВ | 110 -150 кВ | 35 кВ | 1 - 20 кВ |
| 1 | Подстанция | п/ст | 1000 | 600 | 500 | 250 | 210 | 105 | 75 |  |
| 2 | Силовой трансформатор или реактор (одно- или трехфазный) или вольтодобавочный трансформа- тор | Единица оборудования | 60 | 43 | 28 | 18 | 14 | 7,8 | 2,1 | 1,0 |
| 3 | Воздушный выключатель | 3 фазы | 180 | 130 | 88 | 66 | 43 | 26 | 11 | 5,5 |
| 4 | Масляный выключатель | -"- | - | - | - | - | 23 | 14 | 6,4 | 3,1 |
| 5 | Отделитель с короткозамыкателем | Единица оборудования | - | - | 35 | 24 | 19 | 9,5 | 4,7 | - |
| 6 | Выключатель нагрузки | -"- | - | - | - | - | - | - | - | 2,3 |
| 7 | Синхронный компенсатор мощн. 50 Мвар | -"- | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 8 | То же, 50 Мвар и более | -"- | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
| 9 | Статические конденсаторы | 100 конд. | - | - | - | - | - | - | 2,4 | 2,4 |
| 10 | Мачтовая (столбовая) ТП | ТП | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 |
| 11 | Однотрансформаторная ТП, КТП | ТП, КТП | - | - | - | - | - | - | - | 2,3 |
| 12 | Двухтрансформаторная ТП, КТП | ТП, КТП | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 |
| 13 | Однотрансформаторная подстанция 34/0,4 кВ | п/ст | - | - | - | - | - | - | 3,5 | - |

Примечания.

1. В п. 1 учтены трудозатраты оперативного персонала подстанций напряжением 35 - 1150 кВ.

2. Условные единицы по п. п. 2 - 9 учитывают трудозатраты по обслуживанию и ремонту оборудования, не включенного в номенклатуру условных единиц (трансформаторы напряжения, разрядники, аккумуляторные батареи, сборные шины и т.д.) резервного оборудования.

3. Условные единицы по п. 2 "Силовые трансформаторы 1 - 20 кВ" определяются только для трансформаторов, используемых для собственных нужд подстанций 35 - 1150 кВ.

4. По п. п. 3 - 6 учтены дополнительно трудозатраты на обслуживание и ремонт устройств релейной защиты и автоматики, а для воздушных выключателей (п. 3) - дополнительно трудозатраты по обслуживанию и ремонту компрессорных установок.

5. Значения условных единиц п. п. 4 и 6 "Масляные выключатели 1 - 20 кВ" и "Выключатели нагрузки 1 - 20 кВ" относятся к коммутационным аппаратам, установленным в распределительных устройствах 1 - 20 кВ подстанций 35 - 1150 кВ, ТП, КТП и РП 1 - 20 кВ, а также к секционирующим коммутационным аппаратам на линиях 1 - 20 кВ.

6. Объем РП 1 - 20 кВ в условных единицах определяется по количеству установленных масляных выключателей (п. 4) и выключателей нагрузки (п. 6). При установке в РП трансформаторов 1 - 20/0,4 кВ дополнительные объемы обслуживания определяются по п. 11 или 12.

7. По п. п. 10 - 12 дополнительно учтены трудозатраты оперативного персонала распределительных сетей 0,4 - 20 кВ.